АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Перечня первичных

средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании)

граждан, муниципального образования

Беляевский сельсовет Беляевского района

Оренбургской области

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Беляевский сельсовет:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Беляевский сельсовет в сети «Интернет».

- 3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

| Главы муниципального образования | М.Х.Елешев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации муниципального образования Беляевский сельсовет

от 16.04.2025 № 44-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных  средств тушения пожаров и противопожарного  инвентаря для  помещений и строений,  находящихся в собственности (пользовании)  граждан, муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района  Оренбургской области

1. Огнетушители.

2. Покрывала для изоляции очага возгорания размером не менее 1 x 1 метр.

3. Пожарные щиты, укомплектованные немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

4. Бочки для хранения воды, объемом не менее 0,2 куб. м, укомплектованные ведрами.

Примечание: порядок, нормы и правила оснащения помещений, зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения, пожарными щитами, комплектации немеханизированным инструментом и инвентарем производится в соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.